## 1
花艳污水处理厂进、出水水质日报表（一）
日期 | 进水（细格栅或调节池） | [6 empty] | 出水（出水渠） | [6 empty] | 备注
| PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD | PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD
25 | 6.84 | 224 | 24.2 | 23.3 | 1.22 | 173 |  | 7.29 | 13 | 8.7 | 0.02 | 0.03 | 2
26 | 7.04 | 264 | 26.9 | 25.5 | 1.99 | 141 |  | 7.37 | 14 | 8.1 | 0.17 | 0.03 | 4
27 | 7.03 | 224 | 25.9 | 24.1 | 1.39 | 151 | 87.6 | 7.37 | 13 | 8.5 | 0.02 | 0.04 | 5 | 2.3
28 | 7.28 | 208 | 26.9 | 26.2 | 1.49 | 147 |  | 7.61 | 11 | 11.3 | 0.02 | 0.03 | 3
29 | 7.26 | 100 | 25.5 | 26.3 | 1.34 | 166 |  | 6.95 | 10 | 10.3 | 0.09 | 0.04 | 5
30 | 7.07 | 212 | 23.8 | 23.1 | 1.41 | 153 |  | 7.55 | 13 | 10.4 | 0.07 | 0.03 | 2
31 | 7.1 | 72 | 24.1 | 23 | 0.81 | 156 |  | 7.32 | 13 | 9.37 | 0.03 | 0.04 | 5
1 | 7.18 | 124 | 22.4 | 21.7 | 0.88 | 127 |  | 7.56 | 15 | 10.4 | 0.02 | 0.03 | 4
2 | 7.26 | 164 | 25.1 | 24.7 | 1.38 | 173 |  | 7.24 | 12 | 9.3 | 0.03 | 0.04 | 5
3 | 7.15 | 208 | 19.3 | 19 | 1.12 | 135 | 80.4 | 7.12 | 12 | 7.43 | 0.19 | 0.04 | 4 | 1.9
4 | 7.14 | 240 | 30.3 | 26.1 | 1.25 | 166 |  | 7.57 | 17 | 8.9 | 0.04 | 0.04 | 5
5 | 7.2 | 280 | 26.5 | 24.3 | 1.36 | 161 |  | 7.42 | 15 | 10.1 | 0.35 | 0.04 | 2
6 | 7.2 | 136 | 26.3 | 25.1 | 0.88 | 143 |  | 7.22 | 14 | 9.7 | 0.21 | 0.04 | 4
7 | 7.16 | 128 | 26.3 | 25.6 | 0.91 | 157 |  | 7.29 | 16 | 8.4 | 0.3 | 0.04 | 5
8 | 7.12 | 304 | 26.3 | 26.1 | 1.4 | 167 |  | 7.37 | 15 | 7.5 | 0.03 | 0.04 | 4
9 | 7.19 | 136 | 27.3 | 26.8 | 1.05 | 155 |  | 7.35 | 14 | 6.9 | 0.06 | 0.05 | 4
10 | 6.97 | 340 | 28.2 | 28.5 | 1.33 | 127 | 129.5 | 7.64 | 14 | 8.7 | 0.09 | 0.04 | 3 | 2.8
11 | 7.04 | 360 | 27.6 | 26.2 | 1.41 | 139 |  | 7.27 | 15 | 6.9 | 0.02 | 0.05 | 3
12 | 7.13 | 228 | 28.3 | 27.9 | 1.49 | 146 |  | 7.44 | 17 | 5.9 | 0.01 | 0.04 | 5
13 | 7.14 | 128 | 25.8 | 24.8 | 1.25 | 162 |  | 7.34 | 17 | 7.6 | 0.03 | 0.05 | 5
14 | 6.6 | 180 | 28.1 | 27.5 | 1.47 | 144 |  | 7.56 | 14 | 10.2 | 0.04 | 0.04 | 2
15 | 6.66 | 296 | 23.8 | 22.6 | 1.01 | 157 |  | 7.27 | 11 | 10.8 | 0.04 | 0.04 | 4
16 | 6.9 | 336 | 28.6 | 27.6 | 2.12 | 167 |  | 7.18 | 10 | 9.19 | 0.02 | 0.04 | 4
17 | 7.04 | 192 | 22.3 | 20.1 | 1.23 | 163 | 100 | 7.14 | 16 | 6.61 | 0.3 | 0.04 | 5 | 2.36
18 | 7.13 | 116 | 20.4 | 19.5 | 1.59 | 141 |  | 7.02 | 14 | 6.2 | 0.21 | 0.04 | 2
19 | 7.22 | 112 | 15 | 13 | 1.43 | 119 |  | 7.43 | 13 | 5.8 | 0.2 | 0.03 | 4
20 | 6.67 | 80 | 19.1 | 16 | 0.43 | 158 |  | 6.91 | 12 | 6 | 0.19 | 0.03 | 5
21 | 6.88 | 80 | 18.6 | 17 | 0.47 | 133 |  | 6.91 | 12 | 6.5 | 0.2 | 0.03 | 4
22 | 7.15 | 204 | 25.1 | 21.9 | 1.06 | 161 |  | 6.92 | 14 | 9.2 | 0.16 | 0.03 | 2
23 | 6.84 | 152 | 22.6 | 21.5 | 0.56 | 177 |  | 7.43 | 11 | 10.7 | 0.14 | 0.04 | 4
24 | 7.05 | 112 | 21.6 | 20.3 | 0.86 | 136 | 38.3 | 7.42 | 13 | 10.6 | 0.09 | 0.04 | 3 | 0.99
均值 | [11 empty] | 0.03

## 2
花艳污水处理厂进、出水水质日报表（二）
日期 | 进水（细格栅或调节池） | [6 empty] | 出水（出水渠） | [6 empty] | 备注
| PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD | PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD
25 | 7.2 | 164 | 20.9 | 20.1 | 0.86 | 131 |  | 7.45 | 13 | 10.8 | 0.17 | 0.04 | 5
26 | 7.17 | 280 | 23.8 | 23.6 | 0.99 | 144 |  | 7.43 | 14 | 9.3 | 0.19 | 0.04 | 4
27 | 7.14 | 248 | 27.4 | 21.3 | 1.05 | 137 |  | 7.14 | 19 | 8.44 | 0.21 | 0.05 | 4
28 | 7.43 | 120 | 22.6 | 21.8 | 0.96 | 165 |  | 7.32 | 16 | 6.96 | 0.27 | 0.05 | 5
29 | 6.6 | 136 | 25.1 | 23.9 | 0.78 | 163 |  | 7.54 | 12 | 8.07 | 0.22 | 0.05 | 4
30 | 7.04 | 96 | 22.6 | 21.3 | 1.2 | 133 |  | 7.21 | 13 | 9.33 | 0.23 | 0.04 | 2
31 | 7.04 | 380 | 28 | 26.9 | 1.07 | 171 | 142.3 | 7.47 | 10 | 13.3 | 0.17 | 0.03 | 5 | 2.1
1 | 6.96 | 220 | 23.7 | 22.6 | 1.12 | 174 |  | 7.11 | 12 | 10.6 | 0.28 | 0.03 | 2
2 | 7.02 | 144 | 22.6 | 21 | 1.49 | 136 |  | 7.23 | 13 | 8.5 | 0.21 | 0.04 | 1
3 | 7.01 | 108 | 20.6 | 19.2 | 1.19 | 144 |  | 6.97 | 16 | 6.7 | 0.25 | 0.08 | 5
4 | 6.97 | 320 | 20.1 | 19 | 1.6 | 169 |  | 7.09 | 10 | 5.6 | 0.33 | 0.07 | 3
5 | 6.89 | 100 | 16.1 | 15.4 | 0.9 | 141 |  | 7.08 | 13 | 7.27 | 0.26 | 0.05 | 4
6 | 6.54 | 112 | 18.2 | 17 | 0.58 | 166 |  | 7.04 | 13 | 7.9 | 0.23 | 0.04 | 5
7 | 6.79 | 388 | 20.4 | 19 | 1.2 | 189 | 129.6 | 7.16 | 14 | 5.4 | 0.35 | 0.04 | 3 | 1.9
8 | 7.01 | 260 | 20.3 | 19.7 | 0.93 | 173 |  | 7.24 | 13 | 2.31 | 0.37 | 0.04 | 5
9 | 6.92 | 48 | 14.6 | 13.9 | 0.6 | 145 |  | 7.04 | 14 | 5 | 0.29 | 0.04 | 4
10 | 7.01 | 49 | 15.1 | 13.3 | 0.41 | 155 |  | 7.04 | 10 | 6.5 | 0.24 | 0.03 | 5
11 | 7.22 | 164 | 20.4 | 19.5 | 1.2614 | 139 |  | 7.25 | 15 | 8.4 | 0.18 | 0.03 | 4
12 | 7.26 | 108 | 20.1 | 19.5 | 1.15 | 163 |  | 7.32 | 13 | 8.5 | 0.21 | 0.03 | 2
13 | 7.33 | 132 | 21.3 | 19.9 | 1.23 | 163 |  | 7.44 | 14 | 10.9 | 0.25 | 0.04 | 2
14 | 7.2 | 184 | 24 | 22.5 | 1.39 | 137 | 72.3 | 7.4 | 16 | 10.7 | 0.11 | 0.03 | 1 | 1.15
15 | 7.14 | 160 | 24.5 | 17.8 | 1.48 | 147 |  | 7.29 | 16 | 13.1 | 0.11 | 0.02 | 4
16 | 7.09 | 72 | 19.1 | 18.4 | 0.54 | 144 |  | 7.11 | 7 | 13.9 | 0.11 | 0.03 | 5
17 | 7.1 | 156 | 21.3 | 20.3 | 0.96 | 153 |  | 7.15 | 12 | 8.3 | 0.16 | 0.05 | 4
18 | 7.12 | 226 | 21.6 | 21 | 1.08 | 169 |  | 7.27 | 13 | 6.7 | 0.16 | 0.05 | 4
19 | 7.3 | 268 | 22.9 | 22.8 | 2.64 | 137 |  | 7.17 | 12 | 10.6 | 0.03 | 0.05 | 2
20 | 7.14 | 22 | 27 | 23.6 | 2.41 | 163 |  | 7.32 | 11 | 9.22 | 0.02 | 0.04 | 4
21 | 7.22 | 216 | 29.6 | 23.9 | 2.95 | 155 | 80.4 | 7.23 | 17 | 9.9 | 0.02 | 0.03 | 2 | 2.2
22 | 7.15 | 560 | 20.1 | 19.4 | 0.77 | 139 |  | 7.47 | 13 | 10.1 | 0.03 | 0.01 | 6
23 | 6.96 | 112 | 23.1 | 21.4 | 1.23 | 143 |  | 7.44 | 12 | 8.7 | 0.03 | 0.02 | 4
24 | 7 | 72 | 20.6 | 19.3 | 0.66 | 151 |  | 6.95 | 11 | 8.12 | 0.06 | 0.03 | 5
均值

## 3
花艳污水处理厂进、出水水质日报表（三）
日期 | 进水（细格栅或调节池） | [6 empty] | 出水（出水渠） | [6 empty] | 备注
| PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD | PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD
25 | 6.82 | 76 | 20.2 | 19 | 0.63 | 133 |  | 7.14 | 10 | 8.62 | 0.04 | 0.01 | 4
26 | 6.95 | 56 | 22.2 | 19.7 | 1.03 | 139 |  | 7.1 | 14 | 9.8 | 0.03 | 0.03 | 3
27 | 7.05 | 312 | 23.3 | 20.5 | 1.59 | 173 |  | 7.13 | 11 | 7.69 | 0.07 | 0.03 | 4
28 | 7.07 | 248 | 25 | 22.2 | 1.23 | 143 | 97.6 | 7.46 | 13 | 4.6 | 0.07 | 0.03 | 5 | 2.3
29 | 7.09 | 252 | 27.6 | 25.1 | 1.21 | 174 |  | 7.48 | 14 | 6.9 | 0.02 | 0.03 | 4
1 | 6.96 | 308 | 32.3 | 25.8 | 1.42 | 156 |  | 7.31 | 15 | 8.6 | 0.03 | 0.03 | 2
2 | 6.85 | 284 | 28.7 | 27.2 | 1.51 | 163 |  | 7.17 | 14 | 4.01 | 0.22 | 0.05 | 5 |  |  | 7.31 | 15 | 8.6 | 0.03 | 0.03 | 2
3 | 6.57 | 184 | 29.6 | 28.1 | 0.74 | 157 |  | 7.17 | 20 | 3.44 | 0.36 | 0.06 | 5 |  |  | 7.17 | 14 | 4.01 | 0.22 | 0.05 | 5
4 | 6.82 | 316 | 27.2 | 26.1 | 1.39 | 163 |  | 7.26 | 15 | 5.76 | 0.27 | 0.03 | 5 |  |  | 7.17 | 20 | 3.44 | 0.36 | 0.06 | 5
5 | 6.94 | 296 | 29.1 | 28.5 | 0.95 | 144 |  | 7.35 | 14 | 8.1 | 0.26 | 0.03 | 2 |  |  | 7.26 | 15 | 5.76 | 0.27 | 0.03 | 5
6 | 6.93 | 176 | 29.6 | 28 | 0.92 | 187 | 64.5 | 7.29 | 14 | 6.92 | 0.19 | 0.04 | 6 | 1.6 |  | 7.35 | 14 | 8.1 | 0.26 | 0.03 | 2
7 | 7.11 | 220 | 28.9 | 27.4 | 1.16 | 139 |  | 7.39 | 15 | 8.2 | 0.44 | 0.03 | 5 |  |  | 7.29 | 14 | 6.92 | 0.19 | 0.04 | 6
8 | 7.22 | 432 | 27.6 | 26.5 | 1.2 | 238 |  | 7.13 | 14 | 7.9 | 0.21 | 0.05 | 6 |  |  | 7.39 | 15 | 8.2 | 0.44 | 0.03 | 5
9 | 8 | 268 | 32.8 | 31 | 4.46 | 221 |  | 7.1 | 14 | 7.03 | 0.19 | 0.05 | 5
10 | 7.43 | 288 | 29.7 | 27.2 | 4.59 | 197 |  | 7.11 | 18 | 7.39 | 0.42 | 0.05 | 5
11 | 7.19 | 388 | 30.6 | 29.9 | 1.77 | 150 |  | 7.31 | 19 | 8.3 | 0.22 | 0.05 | 5
12 | 7.06 | 356 | 28.8 | 27.7 | 1.45 | 362 | 129.4 | 7.08 | 13 | 7.9 | 0.46 | 0.06 | 6 | 2.4
13 | 6.93 | 272 | 27.4 | 27.2 | 1.41 | 344 |  | 7.26 | 19 | 7.6 | 0.28 | 0.05 | 4
14 | 6.98 | 308 | 31.6 | 28 | 2.11 | 294 |  | 7.23 | 16 | 8.9 | 0.27 | 0.05 | 5
15 | 7.08 | 420 | 30.9 | 29.4 | 1.5 | 298 |  | 7.23 | 19 | 8.6 | 0.66 | 0.04 | 2
16 | 7.04 | 400 | 30.7 | 28.9 | 4.31 | 331 |  | 7.03 | 14 | 9.76 | 0.26 | 0.05 | 6
17 | 6.55 | 428 | 32.6 | 31.2 | 2.95 | 284 |  | 7.08 | 13 | 7.62 | 0.3 | 0.06 | 7
18 | 6.84 | 504 | 29.1 | 28.7 | 1.18 | 329 |  | 7.21 | 18 | 5.2 | 0.25 | 0.05 | 2
19 | 6.8 | 280 | 26.4 | 25.9 | 1 | 349 | 105 | 7.43 | 19 | 3.3 | 0.33 | 0.04 | 4 | 2.1
20 | 6.87 | 292 | 27.9 | 27.6 | 1.42 | 349 |  | 7.29 | 16 | 4.1 | 0.21 | 0.04 | 3
21 | 6.92 | 360 | 23.6 | 20.4 | 1.23 | 319 |  | 7.5 | 16 | 3.78 | 0.23 | 0.04 | 2
22 | 6.87 | 376 | 41.3 | 29.8 | 1.79 | 357 |  | 7.32 | 17 | 5.9 | 0.27 | 0.04 | 4
23 | 6.92 | 392 | 29.1 | 28.4 | 3.88 | 313 |  | 7.03 | 14 | 7.26 | 0.19 | 0.05 | 7
24 | 6.78 | 332 | 31.2 | 28.9 | 3.8 | 371 |  | 7.19 | 12 | 8.27 | 0.04 | 0.05 | 7
均值

## 4
花艳污水处理厂进、出水水质日报表（四）
日期 | 进水（细格栅或调节池） | [6 empty] | 出水（出水渠） | [6 empty] | 备注
| PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD | PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD
25 | 6.84 | 392 | 22.7 | 21.4 | 1.16 | 393 |  | 7.28 | 15 | 11.3 | 0.82 | 0.05 | 5
26 | 7.16 | 172 | 19.8 | 18 | 0.66 | 283 |  | 7.1 | 13 | 6.2 | 0.15 | 0.03 | 6
27 | 6.93 | 476 | 25.7 | 23.2 | 0.94 | 347 | 172 | 7.44 | 12 | 4.8 | 0.19 | 0.03 | 3 | 2.3
28 | 6.99 | 232 | 23.9 | 23 | 0.9 | 298 |  | 7.37 | 13 | 2.3 | 0.24 | 0.02 | 4
29 | 6.95 | 560 | 26.9 | 26.4 | 1.87 | 364 |  | 7.43 | 15 | 4.9 | 0.21 | 0.04 | 2
30 | 7.04 | 364 | 25.6 | 25.4 | 2.99 | 308 |  | 7.05 | 12 | 2.72 | 0.3 | 0.05 | 6
31 | 6.37 | 404 | 30.1 | 29.8 | 2.88 | 304 |  | 7 | 15 | 3.5 | 0.22 | 0.05 | 5
1 | 6.76 | 488 | 29.2 | 28.5 | 2.48 | 335 |  | 7.05 | 14 | 6.91 | 0.21 | 0.04 | 6
2 | 7.09 | 292 | 31.6 | 30.4 | 1.49 | 298 |  | 7.05 | 18 | 3.33 | 0.24 | 0.05 | 5
3 | 7.12 | 420 | 21.2 | 20.4 | 1.87 | 224 | 155 | 7.18 | 18 | 3.27 | 0.29 | 0.04 | 5 | 1.9
4 | 6.94 | 256 | 23.9 | 23.2 | 1.26 | 231 |  | 7.38 | 15 | 6.15 | 0.16 | 0.04 | 3
5 | 7.07 | 424 | 24.4 | 23.8 | 1.49 | 253 |  | 7.39 | 15 | 7.82 | 0.14 | 0.04 | 4
6 | 7.1 | 304 | 28.3 | 28.1 | 3.7 | 213 |  | 7.11 | 14 | 8.3 | 0.09 | 0.06 | 6
7 | 6.98 | 493 | 29.1 | 28.9 | 1.44 | 193 |  | 7.34 | 16 | 9 | 0.16 | 0.07 | 5
8 | 6.96 | 360 | 30.6 | 30.2 | 1.55 | 220 |  | 7.07 | 18 | 8.8 | 0.2 | 0.07 | 4
9 | 7.18 | 448 | 29.1 | 28.6 | 3.84 | 321 |  | 7.18 | 14 | 4.91 | 0.19 | 0.06 | 6
10 | 7.26 | 524 | 30.1 | 29 | 3.23 | 259 | 186.6 | 7.48 | 15 | 5.46 | 0.19 | 0.06 | 7 | 2.7
11 | 7.45 | 440 | 30.3 | 29.4 | 2.71 | 293 |  | 7.45 | 13 | 3.51 | 0.27 | 0.06 | 5
12 | 7.13 | 324 | 35.1 | 33.4 | 1.83 | 247 |  | 6.83 | 14 | 4.54 | 0.29 | 0.07 | 2
13 | 7.32 | 268 | 30.2 | 29.9 | 3.07 | 204 |  | 7.19 | 19 | 5.47 | 0.26 | 0.07 | 6
14 | 6.63 | 336 | 36.1 | 35.2 | 2.52 | 297 |  | 7.29 | 18 | 7.49 | 0.22 | 0.06 | 5
15 | 6.73 | 232 | 30.7 | 30.2 | 1.36 | 297 |  | 6.81 | 16 | 11.4 | 0.19 | 0.05 | 5
16 | 7.06 | 296 | 32.8 | 32.3 | 3.54 | 247 |  | 6.75 | 22 | 11.7 | 0.25 | 0.06 | 3
17 | 7.62 | 540 | 31.1 | 30.4 | 2.1 | 279 | 196 | 6.59 | 10 | 9.66 | 0.22 | 0.04 | 6 | 2.1
18 | 6.95 | 260 | 30.1 | 24.9 | 2.3 | 243 |  | 6.74 | 17 | 5.9 | 0.18 | 0.06 | 4
19 | 7.06 | 280 | 27.1 | 26.5 | 1.83 | 233 |  | 6.65 | 18 | 7.58 | 0.19 | 0.07 | 2
20 | 7.45 | 360 | 26.1 | 26 | 3.29 | 312 |  | 6.9 | 17 | 6.81 | 0.26 | 0.07 | 6
21 | 6.81 | 252 | 33.1 | 32.2 | 1.92 | 163 |  | 7.12 | 19 | 6.53 | 0.28 | 0.08 | 4
22 | 6.98 | 472 | 32.3 | 31.5 | 1.88 | 249 |  | 6.65 | 17 | 8.62 | 0.29 | 0.08 | 5
23 | 7.25 | 272 | 31.7 | 30.2 | 2.4 | 195 |  | 6.74 | 18 | 6.4 | 0.29 | 0.09 | 4
24 | 7.42 | 308 | 31.7 | 30.9 | 2.22 | 246 | 142.1 | 7.24 | 19 | 7.9 | 0.22 | 0.07 | 4 | 0.58
均值

## 5
花艳污水处理厂进、出水水质日报表（五）
日期 | 进水（细格栅或调节池） | [6 empty] | 出水（出水渠） | [6 empty] | 备注
| PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD | PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD
25 | 7.22 | 312 | 33.5 | 32.9 | 1.94 | 163 |  | 7.33 | 17 | 7.9 | 0.25 | 0.06 | 2
26 | 7.24 | 248 | 31.1 | 30.2 | 2.06 | 169 |  | 7.19 | 18 | 8.8 | 0.28 | 0.08 | 4
27 | 7.37 | 324 | 38.1 | 36.2 | 2.76 | 331 |  | 7.15 | 20 | 6.59 | 0.22 | 0.08 | 6
28 | 7.49 | 348 | 34.1 | 33.7 | 2.93 | 255 |  | 7.28 | 15 | 7.1 | 0.26 | 0.06 | 5
29 | 7.35 | 304 | 31.9 | 31.4 | 2.33 | 211 |  | 7 | 12 | 8.25 | 0.29 | 0.07 | 3
30 | 7.28 | 180 | 26.7 | 25 | 3.78 | 265 |  | 6.98 | 19 | 6.07 | 0.32 | 0.08 | 2
1 | 7.39 | 296 | 23.3 | 22.4 | 2.03 | 193 | 119 | 7.42 | 14 | 4.81 | 0.21 | 0.06 | 6 | 2.3
2 | 7.28 | 428 | 30.9 | 28.1 | 2.02 | 264 |  | 7.24 | 14 | 5.94 | 0.31 | 0.07 | 3
3 | 7.27 | 365 | 32.9 | 31.2 | 1.94 | 234 |  | 7.33 | 17 | 6.97 | 0.26 | 0.07 | 5
4 | 7.11 | 144 | 23.9 | 19.4 | 1.45 | 193 |  | 6.62 | 17 | 6.39 | 0.26 | 0.06 | 4
5 | 7.08 | 132 | 24.2 | 23 | 1.98 | 179 |  | 7.19 | 17 | 7.58 | 0.18 | 0.05 | 5
6 | 7.23 | 104 | 25.7 | 24.6 | 1.34 | 65 |  | 6.89 | 14 | 8.87 | 0.15 | 0.07 | 4
7 | 7.15 | 72 | 30.2 | 29.6 | 2.7 | 325 |  | 6.93 | 14 | 9.78 | 0.19 | 0.07 | 5
8 | 7.25 | 260 | 31.2 | 29.8 | 2.45 | 205 | 97.7 | 7.06 | 13 | 9 | 0.03 | 0.06 | 3 | 1.9
9 | 7.35 | 216 | 31.7 | 30.9 | 2.52 | 264 |  | 7.21 | 18 | 7.05 | 0.26 | 0.07 | 3
10 | 7.18 | 176 | 29.9 | 29.4 | 2.36 | 169 |  | 7.11 | 17 | 7.11 | 0.2 | 0.06 | 5
11 | 7.02 | 204 | 30.3 | 29.4 | 2.12 | 233 |  | 7 | 19 | 5.98 | 0.21 | 0.09 | 6
12 | 6.86 | 184 | 33.3 | 32.4 | 2.01 | 239 |  | 7 | 16 | 6.55 | 0.21 | 0.06 | 6
13 | 7.28 | 200 | 35.8 | 34.1 | 2.39 | 189 |  | 7.32 | 12 | 9.08 | 0.04 | 0.06 | 4
14 | 7.23 | 236 | 31.6 | 30.7 | 1.56 | 197 |  | 7.11 | 17 | 10.1 | 0.13 | 0.07 | 6
15 | 7.3426 | 256 | 33.6 | 32.3 | 2.32 | 191 | 100.2 | 7.15 | 15 | 8.85 | 0.12 | 0.06 | 4 | 2.4
16 | 7.19 | 428 | 32.3 | 31.8 | 2.9 | 213 |  | 7.46 | 14 | 8.68 | 0.04 | 0.07 | 6
17 | 7.25 | 212 | 35 | 34.5 | 2.11 | 173 |  | 6.93 | 18 | 11.6 | 0.22 | 0.06 | 4
18 | 7.36 | 220 | 29.2 | 28.6 | 1.96 | 159 |  | 6.98 | 17 | 10.7 | 0.21 | 0.06 | 3
19 | 7.41 | 248 | 34.7 | 32.8 | 2.88 | 187 |  | 7.81 | 18 | 8.07 | 0.05 | 0.07 | 6
20 | 7.33 | 264 | 27.8 | 26.9 | 2.18 | 231 |  | 7.19 | 19 | 6.45 | 0.24 | 0.07 | 4
21 | 7.21 | 324 | 28.6 | 27.3 | 2.5 | 211 |  | 7.1 | 20 | 4.47 | 0.23 | 0.06 | 5
22 | 7.27 | 292 | 32.7 | 31.3 | 2.28 | 149 | 115 | 7.11 | 16 | 3.12 | 0.21 | 0.07 | 2 | 2
23 | 7.35 | 184 | 31.7 | 31.1 | 1.96 | 203 |  | 7.35 | 16 | 6.6 | 0.17 | 0.05 | 2
24 | 7.37 | 204 | 36 | 25.7 | 1.86 | 199 |  | 7.26 | 18 | 7.78 | 0.23 | 0.06 | 5
均值

## 6
花艳污水处理厂进、出水水质日报表（六）
日期 | 进水（细格栅或调节池） | [6 empty] | 出水（出水渠） | [6 empty] | 备注
| PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD | PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD
25 | 7.43 | 156 | 36 | 34.6 | 2.88 | 262 |  | 7.13 | 18 | 9.06 | 0.25 | 0.07 | 6
26 | 6.98 | 236 | 36.2 | 35.1 | 2.47 | 317 |  | 7.18 | 13 | 7.62 | 0.24 | 0.07 | 7
27 | 6.89 | 180 | 33.9 | 33.2 | 1.01 | 223 |  | 7.15 | 15 | 8.86 | 0.16 | 0.06 | 6
28 | 7.36 | 228 | 33.1 | 31.7 | 1.72 | 229 |  | 7.2 | 18 | 7.67 | 0.15 | 0.07 | 4
29 | 7.32 | 240 | 32.6 | 31.3 | 2.13 | 212 | 96.7 | 7.18 | 17 | 9.61 | 0.19 | 0.08 | 3 | 2.3
30 | 7.34 | 314 | 32.9 | 32.2 | 1.43 | 203 |  | 7.21 | 19 | 11.3 | 0.19 | 0.06 | 3
31 | 7.26 | 497 | 35.3 | 34.9 | 1.17 | 194 |  | 7.22 | 17 | 8.75 | 0.31 | 0.06 | 6
1 | 7.06 | 212 | 37.6 | 36.1 | 2.56 | 262 |  | 7.24 | 14 | 6.64 | 0.22 | 0.07 | 6
2 | 7.26 | 236 | 33.1 | 32.7 | 2.73 | 198 |  | 7.34 | 13 | 7.48 | 0.21 | 0.09 | 5
3 | 7.25 | 268 | 32.8 | 31.9 | 2.34 | 203 |  | 7.31 | 16 | 7.96 | 0.19 | 0.08 | 5
4 | 7.5 | 248 | 34.6 | 33 | 2.53 | 202 |  | 7.38 | 11 | 7.77 | 0.19 | 0.1 | 5
5 | 7.55 | 176 | 30.8 | 29.8 | 2.5 | 194 | 69 | 7.31 | 12 | 9.67 | 0.15 | 0.1 | 3 | 2.9
6 | 7.52 | 228 | 28.5 | 27.6 | 1.49 | 159 |  | 7.4 | 17 | 11.4 | 0.17 | 0.06 | 4
7 | 7.54 | 192 | 31.9 | 31.3 | 2.05 | 188 |  | 7.48 | 17 | 9.9 | 0.16 | 0.07 | 6
8 | 6.85 | 160 | 34.8 | 33.6 | 3.85 | 233 |  | 7.49 | 16 | 9.55 | 0.03 | 0.11 | 6
9 | 7.24 | 252 | 34 | 33.7 | 3.63 | 169 |  | 7.32 | 13 | 9.73 | 0.19 | 0.11 | 5
10 | 7.5 | 248 | 35.9 | 33.7 | 2.76 | 199 |  | 7.48 | 17 | 10.2 | 0.18 | 0.09 | 4
11 | 7.56 | 236 | 35.9 | 35.6 | 3.49 | 204 |  | 7.47 | 16 | 8.19 | 0.17 | 0.11 | 6
12 | 7.14 | 400 | 37.2 | 36.7 | 3.35 | 184 | 147 | 7.39 | 16 | 8.01 | 0.19 | 0.11 | 2 | 2.6
13 | 7.38 | 276 | 34.2 | 33.7 | 2.76 | 159 |  | 7.62 | 17 | 8.4 | 0.17 | 0.1 | 4
14 | 7.4 | 264 | 29.1 | 27.9 | 2.89 | 183 |  | 7.32 | 18 | 7.84 | 0.12 | 0.09 | 2
15 | 7.57 | 196 | 35.6 | 34.4 | 2.88 | 212 |  | 7.73 | 14 | 7.32 | 0.04 | 0.09 | 5
16 | 6.94 | 300 | 35.1 | 34.6 | 2.4 | 234 |  | 7.39 | 16 | 7.24 | 0.18 | 0.1 | 6
17 | 7.28 | 448 | 34.1 | 33.6 | 2.71 | 223 |  | 7.47 | 19 | 6.74 | 0.27 | 0.12 | 4
18 | 7.42 | 220 | 30.4 | 29.4 | 2.71 | 191 |  | 7.28 | 21 | 6.04 | 0.41 | 0.08 | 5
19 | 7.43 | 292 | 32.1 | 31.4 | 3.1 | 151 | 106.9 | 7.3 | 18 | 7.29 | 0.3 | 0.09 | 2 | 1.4
20 | 7.45 | 272 | 30.7 | 30.7 | 2.36 | 173 |  | 7.49 | 17 | 7.4 | 0.32 | 0.09 | 4
21 | 7.1 | 296 | 31.2 | 30.9 | 2.31 | 143 |  | 7.43 | 19 | 6.55 | 0.28 | 0.08 | 2
22 | 7.41 | 104 | 18.7 | 17.5 | 1.97 | 193 |  | 7.2 | 13 | 5.66 | 1.74 | 0.07 | 7
23 | 7.53 | 168 | 20.6 | 19.5 | 1.82 | 213 |  | 7.19 | 9 | 4.53 | 0.37 | 0.06 | 5
24 | 7.37 | 256 | 25.8 | 25.2 | 2.15 | 175 |  | 7.25 | 12 | 5.4 | 0.33 | 0.08 | 4
均值

## 7
花艳污水处理厂进、出水水质日报表（七）
日期 | 进水（细格栅或调节池） | [6 empty] | 出水（出水渠） | [6 empty] | 备注
| PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD | PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD
25 | 7.31 | 208 | 29.3 | 28.2 | 2.17 | 143 |  | 7.21 | 14 | 6.52 | 0.39 | 0.08 | 6
26 | 7.25 | 116 | 29.1 | 28.5 | 2.04 | 187 | 54.6 | 7.2 | 10 | 9.5 | 0.37 | 0.07 | 8 | 1.4
27 | 7.49 | 124 | 29.1 | 28.8 | 1.96 | 153 |  | 7.44 | 13 | 10.1 | 0.41 | 0.07 | 5
28 | 7.26 | 324 | 33.4 | 32.5 | 2.3 | 149 |  | 7.18 | 18 | 7.92 | 0.54 | 0.09 | 3
29 | 6.56 | 96 | 16.2 | 15.6 | 1.08 | 221 |  | 7.26 | 13 | 4.24 | 0.25 | 0.07 | 5
30 | 7.35 | 164 | 15.8 | 14.7 | 1.52 | 130 |  | 7.16 | 14 | 4.14 | 0.15 | 0.04 | 4
1 | 7.41 | 264 | 19.7 | 18.9 | 1.58 | 159 |  | 7.22 | 14 | 4.52 | 0.17 | 0.07 | 5
2 | 7.36 | 288 | 21.3 | 20.2 | 1.51 | 163 |  | 7.43 | 19 | 3.77 | 0.16 | 0.08 | 5
3 | 7.43 | 216 | 23.6 | 22.9 | 2.32 | 179 | 97.1 | 7.31 | 14 | 3.69 | 0.21 | 0.07 | 3 | 2.3
4 | 7.37 | 220 | 36.7 | 36.4 | 1.95 | 163 |  | 7.25 | 13 | 3.83 | 0.23 | 0.07 | 2
5 | 7.32 | 152 | 25.1 | 21 | 2.05 | 174 |  | 7.32 | 16 | 7.67 | 0.19 | 0.07 | 4
6 | 7.34 | 200 | 23.6 | 22.5 | 2.48 | 232 |  | 7.3 | 13 | 7.07 | 0.06 | 0.07 | 6
7 | 6.74 | 201 | 30.1 | 29.2 | 2.12 | 237 |  | 7.22 | 11 | 7.97 | 0.19 | 0.09 | 5
8 | 7.06 | 204 | 25.9 | 25.2 | 1.75 | 173 |  | 7.09 | 16 | 10.6 | 0.16 | 0.08 | 6
9 | 7.15 | 228 | 25.8 | 24.7 | 2.21 | 167 |  | 7.11 | 20 | 8.98 | 0.17 | 0.08 | 3
10 | 7.26 | 216 | 22.6 | 21.4 | 1.64 | 154 | 106.7 | 7.19 | 16 | 6.59 | 0.32 | 0.08 | 4 | 2.8
11 | 7.37 | 140 | 22.8 | 20.9 | 1.95 | 133 |  | 7.32 | 16 | 4.69 | 0.24 | 0.07 | 4
12 | 7.33 | 180 | 24.9 | 24.4 | 2.83 | 174 |  | 7.44 | 17 | 4.94 | 0.17 | 0.093 | 3
13 | 7.06 | 112 | 19.2 | 18 | 1.71 | 212 |  | 7.11 | 12 | 8.51 | 0.17 | 0.04 | 5
14 | 6.88 | 60 | 10.1 | 8.1 | 1.44 | 185 |  | 7.16 | 12 | 3.77 | 0.08 | 0.07 | 4
15 | 6.79 | 16 | 10 | 9.01 | 0.27 | 93 |  | 7.07 | 9 | 4.05 | 0.2 | 0.07 | 4
16 | 7.2 | 140 | 13.7 | 13.5 | 1.51 | 164 |  | 7.12 | 14 | 5.97 | 0.18 | 0.13 | 5
17 | 7.25 | 176 | 15.2 | 14.1 | 1.21 | 123 | 86.7 | 7.28 | 11 | 5.57 | 0.11 | 0.1 | 2 | 1.16
18 | 7.31 | 312 | 21.9 | 20.3 | 1.49 | 193 |  | 7.4 | 17 | 5.89 | 0.18 | 0.11 | 5
19 | 7.46 | 256 | 16.4 | 15.5 | 1.25 | 163 |  | 7.3 | 14 | 6.12 | 0.2 | 0.09 | 2
20 | 7.36 | 272 | 23.1 | 22.6 | 1.86 | 143 |  | 7.24 | 17 | 6.67 | 0.13 | 0.09 | 6
21 | 6.57 | 172 | 28.6 | 27.8 | 1.77 | 166 |  | 7.08 | 12 | 5.64 | 0.15 | 0.06 | 4
22 | 7.12 | 260 | 25.3 | 24.1 | 1.81 | 223 |  | 7.25 | 12 | 5.42 | 0.18 | 0.06 | 5
23 | 7.25 | 216 | 23.1 | 22 | 1.93 | 147 |  | 7.33 | 16 | 4.34 | 0.12 | 0.08 | 4
24 | 7.34 | 168 | 23.1 | 22.8 | 2.1 | 130 | 85.3 | 7.38 | 18 | 5.07 | 0.15 | 0.09 | 4 | 1.1
均值

## 8
花艳污水处理厂进、出水水质日报表（八）
日期 | 进水（细格栅或调节池） | [6 empty] | 出水（出水渠） | [6 empty] | 备注
| PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD | PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD
25 | 7.13 | 120 | 25.3 | 24.8 | 1.92 | 177 |  | 7.35 | 18 | 5.71 | 0.27 | 0.08 | 5
26 | 7.24 | 132 | 26.2 | 25.2 | 2.22 | 151 |  | 7.26 | 10 | 5.89 | 0.21 | 0.06 | 5
27 | 7.24 | 284 | 25.2 | 24.5 | 2.3 | 136 |  | 7.17 | 10 | 6.52 | 0.17 | 0.05 | 6
28 | 7.18 | 316 | 28.1 | 27.8 | 2.69 | 195 |  | 7.34 | 16 | 7.41 | 0.15 | 0.05 | 4
29 | 7.32 | 108 | 17.1 | 15.5 | 1.29 | 163 |  | 7.2 | 17 | 5.3 | 0.26 | 0.07 | 5
30 | 6.43 | 228 | 25.2 | 20.6 | 2.79 | 193 |  | 7.23 | 13 | 4.94 | 0.07 | 0.08 | 6
31 | 7.13 | 308 | 23.1 | 22.4 | 1.68 | 204 | 136 | 7.05 | 14 | 5.69 | 0.19 | 0.04 | 6 | 2.4
1 | 7.3 | 152 | 20.3 | 19 | 2.04 | 165 |  | 7.37 | 14 | 5.95 | 0.2 | 0.07 | 3
2 | 6.73 | 92 | 19.9 | 19 | 1.86 | 179 |  | 7.17 | 15 | 5.69 | 0.18 | 0.07 | 2
3 | 7.05 | 196 | 24.2 | 23.6 | 2.54 | 233 |  | 7.18 | 10 | 7.19 | 0.15 | 0.07 | 4
4 | 7.46 | 240 | 24.5 | 23.6 | 2.75 | 204 |  | 7.44 | 11 | 6.93 | 0.17 | 0.11 | 5
5 | 7.32 | 216 | 26.7 | 25.1 | 2.03 | 139 |  | 7.35 | 18 | 6.38 | 0.27 | 0.12 | 6
6 | 7.34 | 336 | 24.9 | 23.5 | 2.13 | 211 |  | 7.33 | 17 | 6.13 | 0.16 | 0.02 | 2
7 | 7.18 | 312 | 23.2 | 22.6 | 2.13 | 143 | 126.4 | 7.28 | 17 | 5.02 | 0.19 | 0.05 | 5 | 2.1
8 | 7.2 | 212 | 24.9 | 24.6 | 2.36 | 195 |  | 7.23 | 14 | 7.84 | 0.16 | 0.04 | 6
9 | 7 | 72 | 25.3 | 25 | 1.69 | 143 |  | 7.31 | 15 | 8.89 | 0.1 | 0.09 | 2
10 | 6.97 | 668 | 23.7 | 21.6 | 2.05 | 203 |  | 7.29 | 20 | 8.23 | 0.21 | 0.07 | 5
11 | 7 | 236 | 27.3 | 27 | 2.2 | 147 |  | 7.3 | 19 | 6.37 | 0.29 | 0.06 | 4
12 | 7.14 | 92 | 30.3 | 29.1 | 2.31 | 213 |  | 7.47 | 22 | 5.23 | 0.16 | 0.07 | 4
13 | 7.1 | 144 | 30.5 | 29.6 | 2.8 | 159 |  | 7.63 | 15 | 8.48 | 0.18 | 0.1 | 5
14 | 7.11 | 332 | 28.5 | 27.9 | 2.51 | 203 | 114.4 | 7.09 | 15 | 8.88 | 0.17 | 0.14 | 5 | 0.61
15 | 7.39 | 324 | 36.9 | 36.3 | 2.43 | 178 |  | 7.45 | 19 | 7.94 | 0.22 | 0.14 | 6
16 | 7.37 | 308 | 31.1 | 29.5 | 2.4 | 203 |  | 7.33 | 14 | 8.01 | 0.21 | 0.13 | 4
17 | 7.08 | 424 | 30.3 | 29.7 | 2.4 | 198 |  | 7.38 | 16 | 6.18 | 0.45 | 0.12 | 4
18 | 7.33 | 292 | 31.7 | 30.8 | 2.42 | 168 |  | 7.4 | 16 | 5.95 | 0.16 | 0.11 | 5
19 | 7.2 | 324 | 31.1 | 30 | 2.34 | 151 |  | 7.33 | 18 | 6.41 | 0.18 | 0.1 | 3
20 | 7.31 | 224 | 30.8 | 28.2 | 2.58 | 170 |  | 7.32 | 18 | 6.26 | 0.16 | 0.07 | 3
21 | 6.85 | 324 | 29.9 | 28.6 | 2.34 | 238 | 115 | 7.31 | 21 | 6.74 | 0.13 | 0.08 | 2 | 1.4
22 | 6.94 | 356 | 31.5 | 29.7 | 2.16 | 194 |  | 7.38 | 20 | 8.4 | 0.86 | 0.07 | 4
23 | 7.1 | 244 | 28.9 | 27 | 2.03 | 184 |  | 7.34 | 15 | 5.47 | 0.16 | 0.07 | 2
24 | 7.23 | 160 | 28.6 | 27.5 | 3.28 | 261 |  | 7.18 | 15 | 6.71 | 0.22 | 0.11 | 6
均值

## 9
花艳污水处理厂进、出水水质日报表（九）
日期 | 进水（细格栅或调节池） | [6 empty] | 出水（出水渠） | [6 empty] | 备注
| PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD | PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD
25 | 7.11 | 100 | 28.2 | 27 | 2.74 | 182 |  | 7.35 | 19 | 6.53 | 0.18 | 0.07 | 4
26 | 7.23 | 148 | 28.6 | 27.8 | 2.08 | 137 |  | 7.35 | 12 | 7.73 | 0.22 | 0.11 | 4
27 | 7.37 | 324 | 32.3 | 31.8 | 2.7 | 174 |  | 7.2817 | 17 | 7.78 | 0.27 | 0.11 | 5
28 | 7.34 | 200 | 27.1 | 26.6 | 2.35 | 152 | 81.2 | 7.45 | 12 | 8.44 | 0.19 | 0.11 | 2 | 1.9
29 | 7.21 | 116 | 28.2 | 27 | 1.86 | 163 |  | 7.47 | 13 | 8.63 | 0.17 | 0.09 | 3
30 | 7.19 | 116 | 30.1 | 29.4 | 2.15 | 167 |  | 7.49 | 15 | 8.23 | 0.15 | 0.09 | 5
31 | 7.23 | 284 | 29.6 | 28.6 | 2.58 | 193 |  | 7.24 | 20 | 7.62 | 0.14 | 0.09 | 4
1 | 6.88 | 280 | 33.3 | 31.4 | 2.16 | 153 |  | 7.38 | 14 | 5.88 | 0.14 | 0.09 | 5
2 | 6.19 | 256 | 28.1 | 27.5 | 1.9 | 176 |  | 7.27 | 13 | 6.2 | 0.19 | 0.07 | 6
3 | 7.15 | 248 | 21.9 | 21.3 | 1.71 | 173 |  | 7.22 | 19 | 6.95 | 1.9 | 0.08 | 4
4 | 7.15 | 332 | 22.9 | 22.6 | 1.72 | 161 | 126.4 | 7.25 | 14 | 4.67 | 0.2 | 0.08 | 5 | 2.4
5 | 7.28 | 253 | 24.3 | 23.7 | 2.15 | 168 |  | 7.41 | 13 | 6.38 | 0.22 | 0.09 | 2
6 | 7.27 | 224 | 26.4 | 25 | 2.09 | 164 |  | 7.38 | 17 | 6.18 | 0.26 | 0.09 | 6
7 | 7.21 | 260 | 26.3 | 25.8 | 1.99 | 203 |  | 7.33 | 13 | 6.71 | 0.19 | 0.06 | 4
8 | 6.68 | 220 | 30.1 | 29 | 2.01 | 183 |  | 7.36 | 13 | 5.72 | 0.13 | 0.08 | 5
9 | 7.12 | 232 | 28.6 | 27.4 | 2.11 | 173 |  | 7.26 | 15 | 6.3 | 0.19 | 0.03 | 5
10 | 7.77 | 132 | 29.1 | 28.9 | 2.6 | 179 |  | 7.4 | 13 | 8.3 | 0.2 | 0.07 | 5
11 | 7.23 | 108 | 23.4 | 22.9 | 1.43 | 147 | 54.1 | 7.34 | 18 | 9.38 | 0.24 | 0.07 | 3 | 0.87
12 | 7.41 | 328 | 35.8 | 16.5 | 2.06 | 141 |  | 7.46 | 14 | 8.67 | 0.16 | 0.07 | 4
13 | 7.2 | 168 | 10.9 | 10.7 | 1.28 | 114 |  | 7.16 | 17 | 4.99 | 0.48 | 0.06 | 4
14 | 7.2 | 184 | 18.7 | 17.9 | 1.24 | 111 |  | 7.22 | 13 | 3.56 | 0.13 | 0.06 | 5
15 | 7.28 | 264 | 23.2 | 21.7 | 1.95 | 176 |  | 7.34 | 14 | 5.04 | 0.17 | 0.05 | 4
16 | 7.15 | 244 | 22.1 | 21.9 | 1.73 | 137 |  | 7.42 | 17 | 5.24 | 0.19 | 0.06 | 2
17 | 7.32 | 304 | 21.1 | 20.9 | 1.99 | 143 |  | 7.41 | 17 | 6.16 | 0.16 | 0.06 | 3
18 | 7.34 | 340 | 28.9 | 27.8 | 1.98 | 194 | 125.9 | 7.35 | 16 | 6.19 | 0.13 | 0.06 | 3 | 1.67
19 | 7.26 | 380 | 27 | 26.5 | 1.88 | 173 |  | 7.44 | 14 | 6.35 | 0.23 | 0.05 | 5
20 | 7.12 | 360 | 35.5 | 25.2 | 2.03 | 193 |  | 7.43 | 18 | 9.27 | 0.18 | 0.06 | 5
21 | 7.37 | 272 | 32.1 | 31 | 2.79 | 203 |  | 7.44 | 18 | 7.01 | 0.33 | 0.09 | 6
22 | 6.75 | 236 | 33.1 | 32.2 | 2.4 | 187 |  | 7.4 | 19 | 8.15 | 0.96 | 0.1 | 4
23 | 7.05 | 256 | 32.4 | 31.9 | 2.31 | 168 |  | 7.37 | 11 | 10.56 | 0.14 | 0.1 | 2
24 | 7.15 | 128 | 29.1 | 28.9 | 2.29 | 164 |  | 7.43 | 18 | 9.19 | 0.82 | 0.11 | 4
均值

## 10
花艳污水处理厂进、出水水质日报表（十）
日期 | 进水（细格栅或调节池） | [6 empty] | 出水（出水渠） | [6 empty] | 备注
| PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD | PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD
25 | 7.32 | 236 | 33.1 | 32 | 2.32 | 201 | 103.6 | 7.38 | 20 | 10.8 | 1.5 | 0.08 | 4 | 2.1
26 | 7.47 | 316 | 32.8 | 31.3 | 2.05 | 166 |  | 7.36 | 19 | 10.2 | 0.66 | 0.07 | 2
27 | 7.36 | 316 | 30.9 | 30.5 | 2.52 | 153 |  | 7.43 | 19 | 9.67 | 1.29 | 0.08 | 6
28 | 7.31 | 340 | 36.3 | 30.8 | 2.54 | 216 |  | 7.3 | 15 | 9.36 | 0.21 | 0.08 | 4
29 | 6.73 | 284 | 36.2 | 32.5 | 2.23 | 241 |  | 7.44 | 18 | 9.98 | 0.27 | 0.09 | 5
30 | 7.05 | 432 | 31.4 | 30.9 | 1.99 | 334 |  | 7.24 | 15 | 13 | 0.2 | 0.08 | 5
1 | 7.45 | 304 | 32.5 | 27.7 | 2.88 | 206 |  | 7.43 | 20 | 8.93 | 1.52 | 0.1 | 4
2 | 7.55 | 192 | 27.6 | 27.3 | 2.14 | 173 | 74.3 | 7.48 | 16 | 6.45 | 0.25 | 0.07 | 5 | 0.9
3 | 7.25 | 124 | 31.4 | 29.7 | 1.93 | 174 |  | 7.52 | 17 | 8.96 | 0.19 | 0.07 | 3
4 | 7.53 | 196 | 30.7 | 26.6 | 2.36 | 163 |  | 7.64 | 17 | 10.9 | 0.003 | 0.08 | 5
5 | 7.36 | 172 | 30.8 | 26.5 | 2.11 | 161 |  | 7.38 | 13 | 11.4 | 0.15 | 0.07 | 2
6 | 7.29 | 196 | 32.1 | 28.6 | 3.04 | 183 |  | 7.47 | 20 | 10.8 | 0.24 | 0.1 | 4
7 | 7.36 | 172 | 32.1 | 31.4 | 2.75 | 147 |  | 7.49 | 21 | 11 | 0.26 | 0.14 | 4
8 | 7.21 | 160 | 30.1 | 27.4 | 2.38 | 158 |  | 7.46 | 14 | 11.6 | 0.27 | 0.14 | 4
9 | 7.09 | 208 | 30.7 | 29.5 | 2.46 | 179 | 81.2 | 7.55 | 14 | 10.7 | 0.05 | 0.15 | 2 | 0.83
10 | 7.3 | 320 | 33.9 | 33.1 | 2.72 | 166 |  | 7.44 | 17 | 10.5 | 0.23 | 0.15 | 2
11 | 7.36 | 328 | 31.9 | 31.6 | 2.44 | 181 |  | 7.47 | 17 | 8.51 | 0.03 | 0.12 | 5
12 | 7.12 | 340 | 34.1 | 32.5 | 2.43 | 176 |  | 7.43 | 16 | 9.04 | 0.25 | 0.18 | 3
13 | 7.39 | 492 | 33.1 | 32 | 2.89 | 272 |  | 7.64 | 12 | 7.42 | 0.04 | 0.08 | 6
14 | 7.39 | 392 | 31.8 | 29.1 | 2.56 | 202 |  | 7.27 | 19 | 7.16 | 0.38 | 0.06 | 5
15 | 7.46 | 324 | 34.2 | 33.3 | 2.71 | 193 |  | 7.4 | 18 | 6.93 | 0.41 | 0.08 | 5
16 | 7.42 | 397 | 33.6 | 31.2 | 2.71 | 163 | 123.6 | 7.34 | 21 | 8.53 | 1.02 | 0.07 | 2 | 1.6
17 | 7.39 | 420 | 56.4 | 35.8 | 2.76 | 198 |  | 7.32 | 19 | 8.4 | 0.55 | 0.07 | 5
18 | 7.31 | 192 | 25.7 | 20.4 | 2.52 | 187 |  | 7.28 | 18 | 5.42 | 0.39 | 0.08 | 4
19 | 7.42 | 389 | 29.2 | 24.7 | 2.76 | 163 |  | 7.45 | 19 | 5.08 | 0.09 | 0.08 | 4
20 | 7.33 | 396 | 30.8 | 26.8 | 2.46 | 223 |  | 7.44 | 17 | 6.13 | 0.04 | 0.08 | 5
21 | 7.47 | 276 | 26.7 | 22.6 | 1.93 | 233 |  | 7.64 | 16 | 6.44 | 0.08 | 0.07 | 6
22 | 7.33 | 376 | 30.2 | 22.5 | 3.96 | 295 |  | 7.38 | 11 | 6.73 | 0.05 | 0.06 | 5
23 | 7.43 | 254 | 31.6 | 26.9 | 2.53 | 228 | 93.6 | 7.36 | 18 | 7.71 | 0.04 | 0.06 | 4 | 1.1
24 | 7.43 | 212 | 33.7 | 30.1 | 2.5 | 174 |  | 7.36 | 19 | 9.3 | 0.02 | 0.06 | 2
均值

## 11
花艳污水处理厂进、出水水质日报表（十一）
日期 | 进水（细格栅或调节池） | [6 empty] | 出水（出水渠） | [6 empty] | 备注
| PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD | PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD
25 | 7.18 | 236 | 33.4 | 30.1 | 2.42 | 163 |  | 7.41 | 13 | 8.92 | 0.08 | 0.1 | 4
26 | 7 | 424 | 35.5 | 32.8 | 2.82 | 261 |  | 7.46 | 12 | 8.36 | 0.03 | 0.07 | 5
27 | 7.11 | 456 | 38.1 | 35.5 | 3.79 | 259 |  | 7.25 | 18 | 7.37 | 0.56 | 0.07 | 6
28 | 7.07 | 560 | 34.9 | 33.5 | 2.82 | 256 |  | 7.29 | 22 | 6.87 | 0.06 | 0.06 | 2
29 | 7.19 | 388 | 38.1 | 32.9 | 3.8 | 174 |  | 7.26 | 20 | 7.13 | 0.16 | 0.06 | 5
30 | 7.23 | 404 | 35.7 | 34.5 | 2.65 | 205 | 152.4 | 7.8 | 20 | 8.54 | 0.09 | 0.06 | 6 | 1.13
31 | 7.38 | 408 | 38.9 | 34.9 | 2.67 | 199 |  | 7.39 | 21 | 8.45 | 0.09 | 0.09 | 3
1 | 7.41 | 360 | 36.1 | 32 | 4.26 | 196 |  | 7.39 | 18 | 10.6 | 0.09 | 0.06 | 5
2 | 7.59 | 252 | 36.9 | 32.5 | 4.14 | 266 |  | 7.41 | 14 | 11.8 | 0.04 | 0.06 | 6
3 | 7.25 | 440 | 38.9 | 34.3 | 2.94 | 163 |  | 7.44 | 20 | 10.7 | 0.05 | 0.06 | 4
4 | 7.06 | 408 | 35.6 | 34.6 | 2.46 | 222 |  | 7.32 | 20 | 8.44 | 0.21 | 0.08 | 4
5 | 7.38 | 432 | 43.9 | 39.2 | 3.81 | 204 |  | 7.38 | 25 | 7.91 | 0.19 | 0.07 | 6
6 | 7.49 | 560 | 39.9 | 35.1 | 3.37 | 324 | 191.1 | 7.49 | 20 | 8.75 | 1.04 | 0.07 | 6 | 2.43
7 | 7.82 | 304 | 39.5 | 35.3 | 2.75 | 243 |  | 7.47 | 21 | 5.9 | 0.54 | 0.06 | 4
8 | 7.72 | 420 | 37.3 | 36.6 | 3.37 | 193 |  | 7.43 | 19 | 7.57 | 0.24 | 0.07 | 5
9 | 7.57 | 428 | 37.5 | 32.6 | 3.45 | 242 |  | 7.44 | 18 | 7.97 | 0.03 | 0.08 | 6
10 | 7.07 | 368 | 37.2 | 32.7 | 2.53 | 333 |  | 7.55 | 16 | 8.35 | 0.14 | 0.06 | 6
11 | 7.57 | 404 | 33.6 | 32.4 | 2.94 | 360 |  | 7.46 | 14 | 7.9 | 0.03 | 0.07 | 5
12 | 7.36 | 216 | 35.9 | 34.2 | 3.57 | 251 |  | 7.46 | 21 | 8.89 | 0.26 | 0.06 | 3
13 | 7.42 | 320 | 33.6 | 32.8 | 3.6 | 133 | 116.8 | 7.39 | 16 | 8.55 | 0.26 | 0.08 | 2 | 0.9
14 | 7.56 | 356 | 37.4 | 35.9 | 2.41 | 143 |  | 7.56 | 19 | 8.57 | 0.01 | 0.07 | 4
15 | 7.85 | 376 | 36.2 | 34.5 | 4 | 195 |  | 7.42 | 20 | 6.66 | 0.18 | 0.06 | 5
16 | 7.28 | 396 | 37.9 | 35.4 | 3.24 | 232 |  | 7.28 | 18 | 7.37 | 0.07 | 0.06 | 6
17 | 7.18 | 364 | 40.2 | 35.4 | 2.42 | 321 |  | 7.31 | 18 | 6.53 | 0.12 | 0.08 | 6
18 | 7.85 | 540 | 31.4 | 28.9 | 3.53 | 201 |  | 7.42 | 18 | 6.65 | 1.44 | 0.06 | 6
19 | 7.84 | 398 | 33.7 | 28.7 | 4.3 | 163 |  | 7.44 | 22 | 4.53 | 0.74 | 0.06 | 5
20 | 7.7 | 484 | 32.7 | 30 | 3.7 | 207 | 175.3 | 7.42 | 20 | 4.95 | 0.1 | 0.07 | 6 | 2.1
21 | 7.31 | 536 | 33.1 | 31 | 3.44 | 161 |  | 7.28 | 19 | 5.58 | 0.24 | 0.08 | 2
22 | 7.24 | 284 | 30.6 | 28.1 | 1.63 | 193 |  | 7.46 | 19 | 7.03 | 0.05 | 0.07 | 2
23 | 7.85 | 196 | 40.7 | 38 | 4.55 | 263 |  | 7.35 | 19 | 8.96 | 0.04 | 0.05 | 5
24 | 7.72 | 408 | 38.2 | 31.6 | 4.61 | 263 |  | 7.42 | 18 | 10.4 | 0.04 | 0.09 | 6
均值

## 12
花艳污水处理厂进、出水水质日报表（十二）
日期 | 进水（细格栅或调节池） | [6 empty] | 出水（出水渠） | [6 empty] | 备注
| PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD | PH | COD | TN | NH3-N | TP | SS | BOD
25 | 7.41 | 460 | 30.3 | 29.1 | 4.31 | 193 |  | 7.2 | 17 | 9.48 | 0.18 | 0.06 | 5
26 | 7.87 | 612 | 38 | 30.5 | 4.85 | 351 |  | 7.41 | 17 | 7.76 | 0.04 | 0.07 | 4
27 | 7.81 | 468 | 35.3 | 31.8 | 4.25 | 194 | 170.7 | 7.2 | 15 | 8.78 | 0.03 | 0.04 | 3 | 0.82
28 | 7.68 | 568 | 39.7 | 36.1 | 3.67 | 204 |  | 7.41 | 20 | 10.5 | 0.05 | 0.1 | 2
29 | 7.7 | 532 | 39.7 | 33 | 4.48 | 361 |  | 7.47 | 16 | 10.2 | 0.48 | 0.11 | 5
30 | 7.09 | 924 | 38.7 | 38 | 2.06 | 246 |  | 7.45 | 19 | 11 | 0.34 | 0.1 | 2
1 | 7.51 | 328 | 44.1 | 32.7 | 4.12 | 332 |  | 7.73 | 19 | 8.4 | 0.31 | 0.08 | 4
2 | 8.08 | 664 | 43.1 | 32.3 | 4.81 | 316 |  | 7.57 | 17 | 7.91 | 0.21 | 0.07 | 6
3 | 7.52 | 368 | 31.2 | 29 | 4.04 | 263 |  | 7.49 | 19 | 8.74 | 0.2 | 0.07 | 6
4 | 7.76 | 252 | 33.8 | 29.8 | 4.86 | 449 | 95.3 | 7.63 | 25 | 7.99 | 0.33 | 0.08 | 6 | 1.16
5 | 7.43 | 305 | 32.1 | 29.1 | 3.86 | 203 |  | 7.66 | 17 | 7.31 | 0.14 | 0.07 | 4
6 | 7.43 | 421 | 31.9 | 26.3 | 4.23 | 204 |  | 7.21 | 22 | 7.41 | 0.13 | 0.08 | 3
7 | 7.49 | 388 | 32.8 | 27.5 | 4.59 | 327 |  | 7.36 | 24 | 8.92 | 0.21 | 0.07 | 4
8 | 7.6147 | 468 | 38.8 | 28.9 | 4.28 | 376 |  | 7.41 | 20 | 12.4 | 1.19 | 0.07 | 5
9 | 7.65 | 322 | 30.5 | 30.9 | 4.15 | 223 |  | 7.38 | 17 | 6.85 | 0.54 | 0.09 | 5
10 | 7.5 | 284 | 40.7 | 31.4 | 4.32 | 487 |  | 7.41 | 18 | 8.63 | 0.36 | 0.08 | 4
11 | 7.4 | 284 | 41.2 | 34.1 | 3.79 | 276 | 101.6 | 7.27 | 21 | 11.9 | 0.02 | 0.07 | 5 | 1.34
12 | 7.48 | 232 | 35.2 | 33.4 | 2.6 | 199 |  | 7.49 | 22 | 10.3 | 0.45 | 0.1 | 2
13 | 7.49 | 464 | 40.4 | 34.5 | 4.12 | 203 |  | 7.42 | 22 | 9.38 | 0.98 | 0.08 | 5
14 | 7.33 | 428 | 41.3 | 35.9 | 4.52 | 336 |  | 7.48 | 22 | 8.69 | 1.26 | 0.08 | 6
15 | 7.51 | 416 | 43.1 | 33.8 | 4.85 | 286 |  | 7.12 | 22 | 10.1 | 0.1 | 0.07 | 4
16 | 7.3 | 480 | 36.8 | 32.5 | 4 | 205 |  | 6.87 | 22 | 9.8 | 0.2 | 0.07 | 6
17 | 7.27 | 420 | 42 | 40 | 3.91 | 166 |  | 7.42 | 21 | 9.03 | 0.55 | 0.08 | 4
18 | 7.25 | 312 | 41.4 | 35.6 | 3.3 | 207 | 117.2 | 7.35 | 22 | 11.1 | 0.29 | 0.07 | 2 | 2.4
19 | 7.3 | 484 | 43.7 | 33.2 | 4.66 | 306 |  | 7.38 | 22 | 12 | 0.25 | 0.07 | 4
20 | 7.28 | 428 | 35.6 | 30.7 | 4.02 | 193 |  | 7.36 | 21 | 8.63 | 0.23 | 0.07 | 5
21 | 7.04 | 420 | 34.2 | 32.9 | 1.86 | 173 |  | 7.36 | 22 | 9.81 | 0.3 | 0.08 | 4
22 | 7.35 | 564 | 40.8 | 30.8 | 4.55 | 402 |  | 7.38 | 18 | 7.99 | 0.25 | 0.09 | 6
23 | 7.17 | 476 | 34.2 | 31.7 | 2.43 | 227 |  | 7.37 | 21 | 7.3 | 0.26 | 0.14 | 5
24 | 7.09 | 712 | 41.3 | 33.5 | 4.28 | 304 |  | 7.32 | 21 | 7.63 | 0.18 | 0.14 | 3
均值